检验科宜科纯水机（流量100升/小时）的水质超标，需更换滤材。

| 序号 | 名称 | 规格型号 (工程概算) | 数量 (工程量) | 单价限价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤芯 | 20寸 | 1 | 100.00 |  |  |
| 2 | 反渗透膜 | 2540 | 1 | 3200.00 |  |  |
| 3 | 树脂 | ER-120 | 5 | 525.00 |  |  |

监管区作业，人员、工具需审批进出。