	[bookmark: _GoBack]检验科宜科纯水机（流量100升/小时）的水质超标，需更换滤材。



	序号
	名称
	规格型号 
(工程概算)
	数量
(工程量)
	单价限价
	总价
	备注

	1
	滤芯
	20寸
	1
	100.00
	
	

	2
	反渗透膜
	2540
	1
	3200.00
	
	

	3
	树脂
	ER-120
	5
	525.00
	
	



监管区作业，人员、工具需审批进出。
