| 序号 | 名称 | 规格型号 (工程概算) | 数量 (工程量) | 单价限价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床护栏 | 套 | 27 | 340.00 |  | 一套（2个） |

材质:铝合金护栏

立起:1500x400mm

放下:1765x140mm

护栏总管采用≥30mm的D型铝合金管，不锈钢圆管直径≥19mm,采用六点支撑防夹手模式，

把手:内置隐藏式

护栏升起后承受600N水平横向拉力时不得产生影响使用的永久变形（最低600N）

工作量包括免费拆除旧护栏（需使用切割机拆除旧护栏），安装新护栏（需使用焊枪加固护栏周围和螺丝位）及将旧护栏及安装产生的垃圾清运。